1.大动物实验手术器械

- 知名品牌，众多三甲医院使用

- 由医用不锈钢，钻石粉末，钨碳合金镶片等材质制作，适合高温，低温等多种消毒方式

- 投标产品为同一品牌

- 必须满足 * 号要求，提供样品或原厂证明文件

- 以下为每件器械详细参数要求

| 通用名称 | 规格描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 金把针持 | 钨碳合金镶片钳口，粗头，长24厘米，3-0针 | 4 |
| 金把针持 | 钨碳合金镶片钳口，粗头，长26厘米，3-0针 | 1 |
| 镶片镊 | 金柄，钨碳合金镶片，宽2.7毫米，长23厘米 | 2 |
| 金把针持 | 钨碳合金镶片钳口，长20厘米，5-0针 | 2 |
| 金把针持 | 钨碳合金镶片钳口，头宽1.5毫米，长20厘米，5-0针 | 2 |
| 镶片镊 | 金柄，钨碳合金镶片镊口，头宽1.8毫米，长21厘米 | 2 |
| 金把针持 | 钨碳合金镶片钳口，长23厘米，4-0针 | 2 |
| 金把针持 | 钨碳合金镶片钳口，长26厘米，4-0针 | 1 |
| 镶片镊 | 金柄，钨碳合金镶片镊口，头宽1.8毫米，长23厘米 | 1 |
| 镶片镊 | 金柄，钨碳合金镶片镊口，头宽1.8毫米，长25厘米 | 1 |
| 精细环柄针持 | 钻石粉末钳口，头宽1.2毫米，长18厘米，6-7-0针 | 2 |
| 镶片镊 | 金柄，钨碳合金镶片镊口，方头，头宽0.7毫米，长18厘米 | 2 |
| 无损伤镊 | 扁柄，无损伤双排齿，齿宽2.7毫米(等宽），长24厘米 | 2 |
| 无损伤镊 | 扁柄，无损伤双排齿，齿宽2.7毫米(等宽），长19.5厘米 | 2 |
| 无损伤镊 | 扁柄，无损伤双排齿，齿宽2.0毫米，长19.5厘米 | 2 |
| 无损伤镊 | 扁柄，无损伤双排齿，齿宽2.0毫米，长24厘米 | 2 |
| 无损伤镊 | 扁柄，无损伤双排齿，齿宽1毫米，长19.5厘米 | 2 |
| 无损伤镊 | 扁柄，无损伤双排齿，齿宽1.5毫米，长19.5厘米 | 2 |
| *超锋利剪刀 | 金柄，钨碳合金镶片刃口，弯头，长25厘米，带锋利锯齿 | 1 |
| 超锋利剪刀 | 金柄，钨碳合金镶片刃口，弯头，长23厘米，带锋利锯齿 | 1 |
| 超锋利剪刀 | 金柄，钨碳合金镶片刃口，弯头，长20厘米，带锋利锯齿 | 1 |
| *主动脉阻断钳 | 2*3齿，弯头60度角，工作长度10厘米，长23厘米 | 1 |
| 血管阻断钳 | 无损伤双排齿，工作端弯角45度，直手柄，长19厘米 | 2 |
| 笔式持针器 | 黑色陶瓷镀层，圆柄，高尔夫手柄，钻石粉末钳口，长21厘米，1.2毫米头宽，直头，有锁，5-0针 | 1 |
| 笔式持针器 | 黑色陶瓷镀层，钛合金，圆柄，钻石粉末钳口，有锁，直头，头宽0.8毫米，长20.5厘米，6-0针 | 1 |
| 笔式持针器 | 黑色陶瓷镀层，圆柄，高尔夫手柄，钻石粉末钳口，长21厘米，0.8毫米头宽，直头，有锁，6-0针 | 1 |
| 精细血管剪刀 | 黑柄，精细钝头，超锋利锯齿刃口，弯头，长20厘米 | 1 |
| 精细角度剪刀 | 黑色陶瓷镀层，短刃，6毫米，125度角，长18厘米 | 1 |
| 精细平台镊 | 黑色陶瓷镀层，圆柄，钻石粉末镊口，镊口0.8毫米，直头，长21厘米 | 1 |
| 精细圈镊 | 黑色陶瓷镀层，圆柄，高尔夫手柄，钻石粉末镊口，圈0.5*1.0毫米，直头，长21厘米 | 1 |
| 精细血管角度剪刀 | 黑色陶瓷镀层，圆柄，高尔夫手柄，流线型，标准10毫米刃尖，25度角，长21厘米 | 1 |
| 精细血管角度剪刀 | 黑色陶瓷镀层，圆柄，高尔夫手柄，流线型，标准10毫米刃尖，125度角，长21厘米 | 1 |
| *心房拉钩 | 金色头部，使用可塑金属，可多次弯曲塑性，头宽8毫米，长24厘米 | 1 |

2.腹腔镜多功能模拟模块

概述：

腹腔镜多功能模块是用以增加腔镜的手术功能，可以模拟手术术中特定的病例，采用人体解剖视觉重现和主动力反馈技术，使得模拟画面清晰，脏器逼真，器械真实，操作方法与临床手术相同。学员可以在仿真虚拟环境的模拟器上练习多种器械并进行相关手术操作，通过锻炼提供手术技能以提高真实手术的效率和精确度，降低临床手术风险。

1  胆囊分布模块

- 内置虚拟视频供学员学习。

- 在操作过程中，系统具有自动指导功能，运用可视化符号或文字指导学员如何进行正确、安全的操作。

- 能够模拟并发症。

- 在发生并发症操作时，系统会提示学员规范操作。

- 可以显示胆囊三角。

- 可以模拟胆囊的牵拉以及胆囊从肝床上分离。

- 操作结束后，会有相应的评估报告。

2  肺叶切除模块

- 包含视频操作指导，介绍手术步骤。

- 在手术过程中能选择多种手术角度。

- 在术中具备3D模式视图，可以观看相应的解剖，比如血管、脏器和周边的支气管系统。

- 可以模拟闭合器和吻合器以及超声刀等该手术临床常用器械，并且在手术过程中能够随意切换使用。

- 在操作过程中，可以模拟出血等并发症，在出现并发症时，系统会提示学员并发症的发生，同时学员可以做相应的处理。

- 操作结束后，会有相应的评估报告。

3.截肢术模型和筋膜切开术模型

截肢术模型功能参数：

1、模型硬件

（1）、模拟人四肢各关节为内置连接，外部全部包裹仿真肌肉组织与皮肤，质地柔软；全身真实的骨性结构与标志；各部位关节灵活，可任意摆放各种诊疗体位；模拟人身高170cm±2cm，体重45kg。

（2）、模拟人颈部具有准确的解剖结构，可触及甲状软骨、环状软骨、环甲膜、气管等器官。

*（3）、模拟人采用网络无线通讯技术，安装有语音模块电路板，远程控制模拟人发声，可以发出呻吟、咳嗽、呼救等声音；可以控制语音种类。

（4）、模拟人通讯模块全部采用内置，无任何外接连线与管路，可适应野外演练、方便搬运。满足现场急救止血包扎、后送的训练要求。

（5）、采用电池供电，内置电池连续使用时间大于10小时，电池工作/存储温：-20℃~＋45℃。具有电量监测；当电量低于10%时软件进行提示。

2、伤情

（1）、模拟人手臂设有多处开放性伤口，可进行伤口包扎止血及固定操作。

（2）、模拟人设有足部肢体离断伤，破损端面质感真实，触感柔软。

（3）、离断伤口断面设有动脉血管，可模拟随心跳变化的喷射状出血效果，随止血压力增加停止出血。

（4）、模拟人配有枪伤、爆炸伤、擦伤、刀伤、烧伤等多种创伤模块，模块可佩带到模拟人身体上，也可由真人佩带进行情景化训练；此模块易维护、易安装、易保存，使用寿命长。

筋膜切开术模型功能参数：

1、手术区消毒、辅巾

①、模拟人体表解剖标志明显，全身皮肤柔软，模型内部具有完整的骨骼仿生结构，触感真实，可进行腹部切口及腹股沟部位消毒操作训练。

②、模拟人头部可后仰，可进行甲状腺消毒操作训练。

2、清创术

①、模拟人设计有多处开放性伤口，以LED灯模拟出血，可定制伤口位置及类型。

左前臂割伤（伤口长3cm，深达皮下组织，污染严重）；

右前臂砍伤（伤口长5cm，深达肌肉组织，伴活动性出血）；

右小腿割伤（伤口长5cm，深达肌肉组织，伴活动性出血）；

②、可进行伤口初步处理及清创（包括消毒、麻醉，视情况决定是否止血、清除异物、吻合、缝合）操作训练。

3、开放性伤口的止血包扎

①、模拟人右小腿及右前臂设计有开放性伤口，可通过无线遥控器控制，以LED灯模拟血液流出，进行指压（上、下肢出血分别压迫上臂内侧的肱动脉、腹股沟中点稍下方的股动脉进行止血）、止血带（上、下肢出血分别于上臂上三分之一、大腿中上三分之一交界处结扎止血带）止血训练，操作正确可达止血效果。

②、模拟人四肢关节灵活，可进行绷带（包括四肢的环形、8字包扎以及头部帽式包扎）、

三角巾包扎操作训练。

4、三腔二囊管止血法

①、模拟人双侧鼻腔通畅，可插入三腔二囊管，插管深度约50-65cm。

②、正确操作插管进入胃部，回抽有胃液。

③、三腔二囊管进入胃部，可进行胃气囊充气压迫止血及牵引操作，视情况可进行食管气囊充气。

5、搭配模块：高级皮肤切开缝合模块

①、皮肤模块具有清晰的皮肤及皮下组织结构，具有接近皮肤真实的组织张力。

②、可进行皮肤切开、缝合练习。

③、皮肤切开间断缝合后，搭配纱布、医用胶带，可进行换药与拆线练习。

6、搭配模块：脓肿切开术训练模块

①、模块有模拟脓肿病变，可通过触摸波动感进行定位，诊断性穿刺可抽出脓液。

②、可进行消毒、麻醉、诊断性穿刺、脓肿切开、探查、引流、包扎练习。

创伤模块：

1. 模块皮肤弹性良好，触感真实，解剖结构准确，创伤部位仿真度高。

2. 模块包含：枪弹伤贴片、刀伤贴片、砍伤、刺伤、擦伤贴片、挫裂伤贴片、溃烂伤贴片、撕脱伤贴片。

3. 模块采用高分子材料，经久耐用，安装简便，仿真度高。

4. 模块可粘贴于模拟人或志愿者皮肤表面。

烧伤模块：

1. 模块包含：Ⅰ度（红斑性）、浅Ⅱ度（水疱性）、深Ⅱ度（水疱性）、Ⅲ度（焦痂性）、化学伤Ⅰ、化学伤Ⅱ、化学伤Ⅲ。

2. 模块可粘贴于模拟人或志愿者皮肤表面。

大隐静脉切开模块：

静脉切开模型主要由仿真腿模型及大隐静脉切开模型块构成。具有皮肤和皮下组织，分层清晰，组织张力和弹性真实。PU发泡仿真模拟腿部肌肉，高分子材料制作仿真皮肤，内部由发泡填充，外观形象，手感真实。在仿真腿模型的内踝上方放置大隐静脉切开模块，其内部埋有模拟血管，模拟大隐静脉走行设计，整个模块血管可以很方便地进行更换。

4.真人穿戴式生命体征监护仪

可视化穿戴生命体征监护仪（1套3个）

硬件结构

主机显示器一体化设计，可视化显示实时监护数据。

71mm (2.8") QVGA彩色触屏操作，分辨率320*240

12.7cm（长）X7.0cm（宽）X3.2cm （厚），215g（不带电池）

2通道波形显示。

声光色报警，屏幕专门区域连续显示报警内容

IPX7级防水。

可使用20种医院消毒剂擦拭消毒，可进行灭菌处理。

用户界面

4种形式屏幕显示。

可显示患者身份信息、导联线链接状态以及无线联网状态等

屏幕管理功能，防止病患无意触碰

测量性能及软件

支持3/5/6/12导ECG，标配5电极测量12导联ECG

标配多导联心律失常分析报警，含起搏器功能分析

ST段、QT分析，可显示3导联ST值。

防运动，低灌注脉搏血氧饱和度

指套式传感器

灌注指数显示，指示外周小动脉充盈状态

5.动物模拟训练手术器械

- 知名品牌，众多三甲医院使用

- 由医用不锈钢，钻石粉末，钨碳合金镶片等材质制作，适合高温，低温等多种消毒方式

- 投标产品为同一品牌

- 必须满足 * 号要求，提供样品或原厂证明文件

- 以下为每件器械详细参数要求

| 通用名称 | 规格描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 金把针持 | 钨碳合金镶片钳口，粗头，长20厘米，3-0针 | 2 |
| 金把针持 | 钨碳合金镶片钳口，粗头，长24厘米，3-0针 | 2 |
| 金把针持 | 钨碳合金镶片钳口，长20厘米，5-0针 | 2 |
| 金把针持 | 钨碳合金镶片钳口，精细方头（等宽），宽1.9毫米，长20厘米，5-0针 | 2 |
| 金把针持 | 钨碳合金镶片钳口，长23厘米，4-0针 | 2 |
| 精细环柄针持 | 钻石粉末钳口，头宽1.2毫米，长18厘米，6-7-0针 | 2 |
| *笔式持针器 | 黑色陶瓷镀层，圆柄，直头，有锁，钻石粉末钳口，高尔夫手柄，23厘米，2毫米宽头，2-0针 | 1 |
| 无损伤镊 | 扁柄，无损伤双排齿，齿宽2.7毫米(等宽），长24厘米 | 2 |
| 无损伤镊 | 扁柄，无损伤双排齿，齿宽2.7毫米(等宽），长19.5厘米 | 2 |
| 无损伤镊 | 扁柄，无损伤双排齿，齿宽2.0毫米，长19.5厘米 | 2 |
| 无损伤镊 | 扁柄，无损伤双排齿，齿宽2.0毫米，长24厘米 | 2 |
| 无损伤镊 | V型手柄，无损伤齿，齿宽1.5毫米，双关节，长36厘米 | 2 |
| 镶片镊 | 金柄，钨碳合金镶片，宽2.7毫米，长23厘米 | 2 |
| 镶片镊 | V型手柄，钨碳合金镶片镊口，头宽2毫米，双关节，长36厘米 | 2 |
| 镶片镊 | 金柄，钨碳合金镶片镊口，头宽1.8毫米，长21厘米 | 1 |
| *超锋利剪刀 | 金柄，钨碳合金镶片刃口，弯头，长23厘米，带锋利锯齿 | 1 |
| 超锋利剪刀 | 金柄，钨碳合金镶片刃口，弯头，长20厘米，带锋利锯齿 | 1 |
| 超锋利剪刀 | 锯齿刃口/镶片刃口，弯头，尾端闭合，长18厘米 | 1 |
| 超锋利血管剪刀 | 黑柄，精细钝头，超锋利锯齿刃口，弯头，长20厘米 | 1 |
| 血管阻断钳 | 无损伤双排齿，工作端弯角45度，直手柄，长19厘米 | 2 |
| 多功能血管钳 | 无损伤双排齿，1*2齿，工作端弯角60度，手柄弧弯，长19厘米 | 1 |
| 多功能血管钳 | 非常精细无损伤横齿，工作端弯头，手柄弧弯，长17.5厘米 | 1 |
| 钢丝钳 | 黑柄，钨碳合金镶片钳口，头宽6毫米，长20厘米 | 1 |
| 钢丝剪 | 金柄，锋利刃口，最大可剪钢丝直径1.7毫米，长18厘米 | 1 |
| 管道钳 | 标准网格齿，长19厘米 | 6 |
| 米氏钳 | 精细无损伤横齿，弯头，长20厘米 | 1 |
| 米氏钳 | 精细无损伤横齿，弯头，长23厘米 | 1 |
| 直角钳 | 黑柄，弯头，头端无损伤齿+竖齿，长19厘米 | 1 |
| 肾蒂钳 | 横齿，大弯，长23厘米 | 1 |
| 乳突牵开器 | 双关节，钝头，3*4齿，长16.5厘米 | 1 |
| 胸骨牵开器 | XL，单叶，叶片35*100毫米，成人，最大撑开18厘米，臂长17厘米，不锈钢 | 1 |
| *胸骨牵开器 | 中号，单页，叶片可拆卸，尺寸42*62毫米，手臂带关节，臂长140毫米，带支撑臂，可加拉钩，最大撑开175毫米，不锈钢 | 1 |
| *吸引器 | 2节弯头，管径直径3毫米，长29.5厘米 | 1 |

- 沉浸式教学平台建设硬件设备采购

技术要求：

| 采购内容 | 序号 | 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1多人协同画面部署以及程序开发 1.2.服务器技术框架服务器 | 1 | 品牌 | 国产知名品牌 |
|  | ▲2 | CPU | i7-12700及以上 |
|  | ▲3 | 显卡 | RTX3060LHR及以上 |
|  | ▲4 | 内存 | 16GB DDR5及以上 |
|  | ▲5 | 硬盘 | 512GB PCle 4.0 SSD高速固态硬盘及以上 |
|  | 6 | 主板 | B660主板及以上 |
|  | 7 | 网卡 | 支持wifi-6 无线网卡+蓝牙5 |
|  | 8 | 电源 | 550W铜牌电源及以上 |
|  | ★9 | 协同部署要求 | 1.要求采用无线局域网络部署的形式进行局域网服务器的开发，保证使用端是客户端，数据内容以及动作指令均在服务器端进行统一分发控制； 2.协同服务器要求满足能够部署六自由度平台系统软件的客户端以及服务器端，存储空间内容达到1TB,通信传输网络要求在20M以上 3.能够满足单路输入，多路对外输出； 4..要求通过网络形式建立与六自由平台、遥感、电子生理检测设备进行数据协同； |
| 2.虚拟现实头盔商用服务器主机 | 1 | 品牌 | 国产知名品牌 |
|  | ▲2 | 数量 | 3台 |
|  | 3 | CPU | i7-12700及以上 |
|  | ▲4 | 显卡 | RTX3070LHR及以上 |
|  | ▲5 | 内存 | 16GB DDR5及以上 |
|  | 6 | 硬盘 | 512GB PCle 4.0 SSD高速固态硬盘及以上 |
|  | 7 | 主板 | B660主板及以上 |
|  | 8 | 网卡 | 支持wifi-6 无线网卡+蓝牙5 |
|  | 9 | 电源 | 550W铜牌电源及以上 |
| 3.多画面教学分割视频LCD系统 （9块、55寸、3.5mm的拼缝） | 1 | 品牌 | 国产知名品牌 |
|  | ▲2 | 数量 | 不少于9块 |
|  | ▲3 | 尺寸 | 不小于55寸 |
|  | ▲4 | 拼接缝 | 不大于3.5mm |
|  | 5 | 分辨率 | 支持最大分辨率：3840*2160，清晰度提高，画面同步性基本达到100%。 |
|  | 6 | 热插拔处理盒组成 | 热插拔机壳、电源板、4K拼接板 |
|  | 7 | 拼接处理器 | 内置图像拼接处理器,视频信号输入 |
|  | 8 | 接口 | CVBS×2,VGA信号输入 VGA×1,DVI数字信号输入 DVI×1,HDMI信号输入HDMI×1,RS-232控制输入RJ45×1,RS-232控制环出,RJ45×2, USB/ISP信号输入×1（USB 具有播放视频、USB 烧录、智能升级功能，USB视频格式支持：MPG、MPG-1、MPG-4、AVI、MP4、TS、MKV、WMV、RM、RMVB）； |
|  | 9 | 环保节能产品 | 环保节能产品，待机功耗需小于0.5W |
|  | 10 | 同步功能 | 支持3840*2160分辨率下的同步功能； |
|  | 11 | 控制软件 | 控制软件具有智能多阶、多模式色差调整功能； |
|  | 12 | 功能 | 信号加强功能，色彩无偏差，温控风扇低音降噪 具有3D降噪、3D滤波、3D去隔行功能； |
| 4.拼接处理器 | 1 | 接口 | 要求≥4路HDMI输入，≥10路HDMI输出，兼容拼接屏管理软件 |
|  | 2 | 音视频输入 | 支持音视频同时输入 |
|  | 3 | 证书 | 要求厂家需要具备：国家3C认证,CE认证,FCC认证,RoSH认证，权威机构检测报告，中国节能环保证书，高清图像处理器软著，高清矩阵控制系统软著，无线液晶拼接软著，智能云拼接软著，拼接屏报警软著等 |
|  | 4 | 传输距离 | 长距离传输高清无损，画质更清晰，建议最大传输距离20米 |
|  | 5 | 线缆 | 使用AWG26 HDMI 1.3版本的标准线缆 |
| 5.铝合金金属包边 | 1 | 材质 | 铝合金材质，耐火、耐高温，不易折弯 |
| 6.多媒体智慧教学黑板系统（75寸） | ▲1 | 尺寸 | 不小于75寸平面；（要求支持windows以及系统） |
|  | 2 | 内置高拍仪 | 高度集成设计、打开就能直接使用，更加美观、易操作。支持扫描文件映射到黑板屏幕上 |
|  | 3 | 护眼功能 | 内置光感模块，根据老师操作与外部环境自动调节亮度 |
|  | 4 | 磁性吸附 | 左右两侧支持磁性材料吸附，方便非电子类教材展示 |
|  | 5 | 手势触摸息屏 | 识别长时间触摸并自动息屏，智慧/普通黑板切换自如 |
|  | 6 | 前置模块 | 下沉式设计，配备丰富功能按键与立体环绕声音响 |
|  | 7 | 集成式易损 | 要求≤0.5小时完成维修 |
|  | 8 | 显示窗口 | 液晶显示窗口高度可调整，触控不受影响，适合不同使用者身高实现功能 |
|  | 9 | 其他功能 | 识别分类、展示批注、基础画板、智能书写、基础白板、多学科应用、无线投屏、远程讲解、视频展台 |
| 7.虚拟现实头盔 | ▲1 | 显示 | 2个3.5英寸AMOLED |
|  | ▲2 | 数量 | 3套 |
|  | ▲3 | 分辨率 | 不小于单眼1440*1600 |
|  | 4 | 刷新率 | 不小于90Hz |
|  | 5 | 视场角 | 不小于110度 |
|  | 6 | 音频输出 | Hi-res Audio认证头戴式设备 |
|  | 7 | 音频输入 | 内置麦克风 |
|  | 8 | 传感器 | 支持SteamVR追踪技术，G-sensor校正，gyroscope陀螺仪，proximity距离感测器，瞳距感测器 |
| 8.第三视角模拟传感器设备系统 | 1 | 连接类型 | USB |
|  | 2 | USB协议 | USB2.0 |
|  | 3 | USB速度 | 全速 |
|  | 4 | 系统需求 | Windows10、Windows8 |
|  | ★5 | 自定义按钮 | 13轴、31个可编程按钮 |

商务要求：

一、多人协同画面部署以及程序开发服务器技术框架服务器(含硬件主机)

商务要求：

1.要求提供与六自由度平台数据对接接口以及数据监测接口；

2.完成整体的安装以及调试

3.包含运输到货，现场安装；

4.提供一年的服务质保以及三次设备的培训

二、虚拟现实头盔商用定制服务器主机

商务要求：

1.要求安装好虚拟模拟内容仿真系统；

2.接入控制平台进行一建开关机；

3.能够监测设备在线情况；

4.提供一年的服务质保以及三次设备的培训

三、多画面教学分割视频LCD系统 （9块、55寸、3.5mm的拼缝）

商务要求：

1.要求提供与六自由度平台数据对接接口以及数据监测接口；

2.完成整体的安装以及调试

3.包含运输到货，现场安装；

4.提供一年的服务质保以及三次设备的培训

四、拼接处理器

商务要求：

1.要求提供与六自由度平台数据对接接口以及数据监测接口；

2.完成整体的安装以及调试

3.包含运输到货，现场安装；

4.提供一年的服务质保以及三次设备的培训

- 多媒体智慧教学黑板系统

商务要求：

1.要求提供与六自由度平台数据对接接口以及数据监测接口；

2.完成整体的安装以及调试

3.包含运输到货，现场安装；

4.提供一年的服务质保以及三次设备的培训

- 铝合金金属包边

商务要求：

1.完成整体的安装以及调试

2.包含运输到货，现场安装；

- 沉浸式虚拟现实头盔

商务要求：

1.要求加载7套模拟软件系统，进行顺利流畅的运行；

2.软件要求对接六自由度平台数据系统；

3.完成现场的安装部署以及调试；

4.提供2年质保以及三次服务培训

- 第三视角模拟传感器设备系统

商务要求：

1.满足协同视角的多角度切换；

2.软件要求对接六自由度平台数据系统；

3.完成现场的安装部署以及调试；

4.提供2年质保以及三次服务培训

7．解剖台技术参数

（1）木器部分：桌体采用双面三聚氰胺饰面板，台面采用钢化玻璃、理化板、防火板可供选择；

（2）电器部分：光源采用 30W 电子日光灯，两人一组，教师主控台分四组电源控制，

学生桌配有 220V 交流电源。

- 给排水系统：选用 PP 水槽，PP 铜质三联水嘴。

商务服务要求：

1.提供专业的培训服务：包括对设备及相关器具的使用和保养进行详尽的说明，使设备各功能可以充分使用；

2. 有完善的售后服务体系，生产厂家配有专职工程师，负责产品的售后维修，响应及时。须提供工程师姓名、联系方式。

8.教学用显微镜系统及摄像系统技术参数

一、主镜部分

  - 采用复消色差光学技术。产品原装进口；

  - 配有主刀镜和对手镜，两人对面操作；

  - 目镜放大倍数10X或12.5X，目镜护眼杯高度可调；

  - 五级变倍，放大倍率: 1.5X — 40X；

  - 大物镜，大视野，最大视野范围≥180mm；

1.6 配备原装可消毒物镜保护镜，降低后期使用成本；

二、照明部分

2.1 LED光源照明系统，光源使用寿命60000小时，降低后期使用成本；

2.2 智能重力自动开关，抬高显微镜可自动关灯，下拉至工作位自动开灯。延长灯泡的使用寿命。

三、支架部分

3.1  落地式支架，最大水平伸展范围≥1750mm。

3.2  支架除主镜外的额外负重≥4kg。

3.3 可装单手移动手柄或双手移动手柄；

3.4 机身采用银离子保护涂层，可以有效防尘防菌；

四、高清影像系统

4.1 1080P高清摄像系统；

4.2 高清显示器

商务服务要求：

1.提供专业的培训服务：包括对设备及相关器具的使用和保养进行详尽的说明，使设备各功能可以充分使用；

2. 有完善的售后服务体系，生产厂家在有售后服务站点并配有专职工程师，负责产品的售后维修，响应及时。须提供工程师姓名、联系方式。

3.售后服务体系具有ISO9001质量认证。

9.弥漫性轴索损伤实验致伤装置

模型主要由底座、联动装置、传感器、扭转弹簧、限位固定块、刚性连接绳、有机玻璃管、钢锤、支撑座、动物放置板等组成。主要参数:

（1）驱动力的选择：钢锤的具体参数为直径18mm,长度220.4mm,质量450g。驱动元件要求驱动力大、反应速度块、加速性能好，角加速度大于1×105 rad/s2,并能在极短时间（50ms内）加速到70rad/s。扭转弹簧簧丝直径为4mm,圈数为16。

（2）联动结构：为实现打击和旋转两部分的联动:在钢锤的末端拴上刚性连接绳,当做自由落体运动的钢锤运动到快接触动物的脑部时,刚性连接绳被拉直。当钢锤继续下降时,其极大的惯性会带动刚性连接绳驱动位于绳子另一端的联动机构。

（3）动物放置板：钢板上垫有5mm的海绵，能够对受打击的动物起缓冲作用并能使脑部产生直线加速度。用绳子和橡胶套将大鼠固定在放置板上。另外,在放置板上制作伸出端,用于放置联动机构中的限位轴。

（4）限位固定块的设计：限位固定块用销和螺钉固定在立柱上,限位固定块受撞击侧的形状与放置板受撞击侧形状相同。

（5）传感器的选择：1S40-6-3600ZO 型旋转编码器;2FX2N-16MR-001型可编程控制器;3MD204L型文本显示器。

商务要求：

1.提供专业的培训服务：包括对设备及相关器具的使用和保养进行详尽的说明，使设备各功能可以充分使用；

2. 负责产品的售后维修，响应及时,须提供维修人员姓名、联系方式。