医疗设备质量技术标准附页

| 序号 | 需求部门 | 物资名称 | 质量技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 制剂室（药材科） | UV-Vis分光光度计 | 1.主要用途：用于DNA、RNA、蛋白等样品浓度及纯度检测； 2. 最小样品体积：1μL； 3． *检测上限：1,500ng/uL（dsDNA）； 4． 检测下限：4 ng/uL（dsDNA）; 5． 检测重复性0.002； 6． *光吸收范围：0-30Abs； 7． *可选配标签打印机，标签纸可用于液氮。 8. 光路径0.5mm。 9. 光谱分辨率≤8nm。 10. 检测时间小于5S； 11. 检测器：光电二极管； 12. *光吸收准确度：3%（1.05Abs，260nm）； 13. 底部尺寸：16 x11.5cm，便于携带，可放于超净台使用； |