| 医疗设备质量技术标准附页 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求部门 | 物资名称 | 质量技术标准 |
| 1 | 输血科 | 医用低温冰箱 | ★1. -20至-30℃恒温 ★2. 有效容积：大于500升 ★3. 冰箱宽度小于800毫米 ★4. 含12个抽屉盒 ★5. 配可调隔板 ★6. 上下双开门 7. 高低温自动报警，带锁 |