| 医疗设备质量技术标准附页 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求部门 | 物资名称 | 质量技术标准 |
| 22 | 器官移植科 | 双目立体显微镜 | 1.主机采用超强材料，保证高的热稳定性和长时间的高精度调焦 2.光学系统：变焦变倍式Greenough光路 系统，保证任何倍率下都呈现鲜明、清晰的图像 3.变焦比≥4.4：1，变焦范围≥8X～35X 4.光学分辨率：≥170 LP/mm ( NA ≥ 0.057 ) 5.配置LED长寿命反射光及斜照明光源，可同时或单独使用 6.透射光底座具有LED长寿命光源 7.所有光源再看没有操作的情况下具有自动关机功能 8.观察镜筒：双目镜筒，瞳距可调节，宽视野10倍目镜 9.内置1倍物镜，工作距离≥100mm |