| 医疗设备质量技术标准附页 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求部门 | 物资名称 | 质量技术标准 |
| 27 | 药材科 | 卧式离心机 | 1 产能≥20万ml/小时； 2 离心速度≥1000rpm/min； 3 罐体采用不锈钢材质； 4 管式过滤结构。 |