| 序号 | 项目名称 | 数量 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多孔自动脱盖离心机 | 1 | 1：最高转速≥3500r/min，有特殊的减震器，具有自动平衡功能。； #2：一次性可以离心处理80根真空采血管，自动脱盖，不同长度的真空采血管可以使用同一套适配器，无需更换； 3：可以低温离心，温度范围-20℃～+40℃ ； ★4：具有高效过滤系统，对0.1μm颗粒过滤效率≥99.9%，达到达到生物安全Ⅱ级标准，防止分离过程产生的气溶胶给操作人员造成伤害，保证离心实验环境的生物安全。 |