| 医疗设备质量技术标准附页 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求部门 | 物资名称 | 质量技术标准 |
| 14 | 输血科 | 迷你微型离心机 | 1.人性化的开关设计（按上上盖即转，打开盖子即停）全透明拱型 上盖，多转子配备，充分体现简便的全新理念。 2.标配1.5/2ml×8微量离心管转头 3.转速：8000转／分 4. 离心力：约3000g 5.驱动方式：直接驱动 |